## Sheet1
Error Report 2020/6/4 9:43:55
Error Point |  |  |  | 出厂编号----16 |  |  |  | 出厂编号----21 |  |  |  | 出厂编号----25 |  |  |  | 出厂编号----26 |  |  |  | 出厂编号----27 |  |  |  | 出厂编号----28 |  |  |  | 出厂编号----7 |  |  |  | 出厂编号----8 |  |  |  | 出厂编号----9 |  |  |  | 出厂编号----10 |  |  |  | 出厂编号----11 |  |  |  | 出厂编号----12
| 检定项目 | 检定项目 | 检定项目 | 表位1 |  |  |  | 表位2 |  |  |  | 表位3 |  |  |  | 表位4 |  |  |  | 表位5 |  |  |  | 表位6 |  |  |  | 表位7 |  |  |  | 表位8 |  |  |  | 表位9 |  |  |  | 表位10 |  |  |  | 表位11 |  |  |  | 表位12
影响量 | 影响量 | 影响量 | 影响量 | 误差1 | 误差2 | 平均值 | 化整值 | 误差1 | 误差2 | 平均值 | 化整值 | 误差1 | 误差2 | 平均值 | 化整值 | 误差1 | 误差2 | 平均值 | 化整值 | 误差1 | 误差2 | 平均值 | 化整值 | 误差1 | 误差2 | 平均值 | 化整值 | 误差1 | 误差2 | 平均值 | 化整值 | 误差1 | 误差2 | 平均值 | 化整值 | 误差1 | 误差2 | 平均值 | 化整值 | 误差1 | 误差2 | 平均值 | 化整值 | 误差1 | 误差2 | 平均值 | 化整值 | 误差1 | 误差2 | 平均值 | 化整值
影响量试验 | UA UB UC | UA UB UC | UA UB UC | 0.02000 | 0.01703 | +0.0185 | +0.00 | 0.01700 | 0.01423 | +0.0156 | +0.00
影响量试验 | UA UB | UA UB | UA UB | 0.00360 | 0.00375 | +0.0037 | +0.00 | 0.00720 | 0.00535 | +0.0063 | +0.00
影响量试验 | UA UC | UA UC | UA UC | 0.03441 | 0.02535 | +0.0299 | +0.05 | 0.02385 | 0.02491 | +0.0244 | +0.00
影响量试验 | UB UC | UB UC | UB UC | 0.02296 | 0.01635 | +0.0197 | +0.00 | 0.01440 | 0.00975 | +0.0121 | +0.00
影响量试验 | UA | UA | UA | 0.01723 | 0.01010 | +0.0137 | +0.00 | 0.00940 | 0.00447 | +0.0069 | +0.00
影响量试验 | UB | UB | UB | -0.01157 | -0.01594 | -0.0138 | -0.00 | 0.00450 | -0.00105 | +0.0017 | +0.00
影响量试验 | UC | UC | UC | 0.04725 | 0.03068 | +0.0390 | +0.05 | 0.03262 | 0.02142 | +0.0270 | +0.05